Πίνακας 1: Τεχνικά χαρακτηριστικά κύριου συστήματος αποθήκευσης δεδομένων

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Οικονομικού Φορέα | Παραπομπές & Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α | Κύριο σύστημα αποθήκευσης δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Στοιχεία συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναγραφεί ο κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το προτεινόμενο υλικό θα πρέπει να βρίσκεται σε παραγωγή από τον κατασκευαστή τη χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς και να μην βρίσκεται σε κατάσταση End of Life | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να κατατεθούν πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν ότι ικανοποιούνται προδιαγραφές Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, Προδιαγραφές Ασφάλειας καθώς και άλλες πιστοποιήσεις και πρότυπα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το Λειτουργικό Σύστημα του ΣΑΔ να προέρχεται από τον αυθεντικό κατασκευαστή και όχι από συμβατό. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ελεγκτής Δίσκων | ΝΑΙ |  |  |
|  | FAS3220 Dual Enclosure HA with IOXM | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δίσκοι SSD | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλήθος | ≥ 8 |  |  |
|  | Χωρητικότητα | ≥ 200GB |  |  |
|  | Δίσκοι SAS | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλήθος | ≥ 40 |  |  |
|  | Χωρητικότητα | ≥ 900GB |  |  |
|  | Ταχύτητα περιστροφής | ≥ 10k |  |  |
|  | Διασύνδεση δικτύου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός θυρών 10GbE με SFP+ optical module τύπου 10GBase-SR | ≥ 4 |  |  |
|  | 10GbE θύρες για σύνδεση cluster | ≥ 2 |  |  |
|  | Καλώδια σύνδεσης για κάθε θύρα που προσφέρεται στο Α5.1 μήκους 5 μέτρων (multimode) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καλώδια σύνδεσης για κάθε θύρα που προσφέρεται στο Α5.2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διασύνδεση με υπάρχον υλικό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το σύστημα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλα τα στοιχεία υλικού και λογισμικού που χρειάζονται για να διασυνδεθεί λειτουργικά με το υπάρχον υλικό το οποίο αποτελείται από: 5 (πέντε) συρτάρια/shelves τύπου DS14-Mk2-AT τα οποία περιέχουν το καθένα 14 δίσκους τύπου X269A-R5 (SATA, 1TB, 7k RPM). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λογισμικό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Clustered Data ONTAP 8.2 ή νεότερη έκδοση | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη NFS | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη iSCSI | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη CIFS | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη SnapMirror | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη SnapRestore | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Deduplication | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση | ΝΑΙ |  |  |
|  | 5 έτη για το σύνολο του εξοπλισμού(νέα και υφιστάμενα συρτάρια και δίσκοι) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιημένη αντικατάσταση ελαττωματικών μερών με καινούρια, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, στον χώρο του πελάτη (Next business day, On Site), για όλη τη διάρκεια της εγγύησης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικά τμήματα του συστήματος θα πρέπει να μπορούν να αντικατασταθούν από τον ιδιοκτήτη του (Customer Self-Repair) Δίσκοι, ανεμιστήρες και τροφοδοτικά. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθούν τα αντικαταστάσιμα από τον πελάτη τμήματα του συστήματος (Customer Self-Repair Parts). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επιδιόρθωση / Αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας για όλο το διάστημα της εγγύησης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε σφάλματα Λογισμικού για όλο το διάστημα της εγγύησης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να παρέχει καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης όλες τις νέες εκδόσεις του λογισμικού / επικαιροποιήσεις (releases / patches) για το ΣΑΔ χωρίς κόστος για την Αναθέτουσα Αρχή. | ΝΑΙ |  |  |

Πίνακας 2: Τεχνικά χαρακτηριστικά δευτερεύοντος συστήματος αποθήκευσης δεδομένων

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Οικονομικού Φορέα | Παραπομπές & Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Β | Δευτερεύον σύστημα αποθήκευσης δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Στοιχεία συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναγραφεί ο κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το προτεινόμενο υλικό θα πρέπει να βρίσκεται σε παραγωγή από τον κατασκευαστή τη χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς και να μην βρίσκεται σε κατάσταση End of Life | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να κατατεθούν πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν ότι ικανοποιούνται προδιαγραφές Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, Προδιαγραφές Ασφάλειας καθώς και άλλες πιστοποιήσεις και πρότυπα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το Λειτουργικό Σύστημα του ΣΑΔ να προέρχεται από τον αυθεντικό κατασκευαστή και όχι από συμβατό. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ελεγκτής Δίσκων | ΝΑΙ |  |  |
|  | FAS2240-4 Dual Enclosure HA | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δίσκοι SATA | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλήθος | ≥ 48 |  |  |
|  | Χωρητικότητα | ≥ 3TB |  |  |
|  | Ταχύτητα περιστροφής | ≥ 7k |  |  |
|  | Διασύνδεση με υπάρχον υλικό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το σύστημα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλα τα στοιχεία υλικού και λογισμικού που χρειάζονται για να διασυνδεθεί λειτουργικά με το υπάρχον υλικό το οποίο αποτελείται από: 1 (ένα) συρτάρι/shelve τύπου DS4243 το οποίο περιέχει 24 δίσκους τύπου X410A-R5 (SAS, 300GB, 15k RPM). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λογισμικό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Clustered Data ONTAP 8.2 ή νεότερη έκδοση | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη NFS | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη CIFS | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη iSCSI | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη SnapMirror | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη SnapRestore | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Deduplication | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση - Υποστήριξη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έτη εγγύησης για το σύνολο του εξοπλισμού (νέα και υφιστάμενα συρτάρια και δίσκοι) | ≥ 5 |  |  |
|  | Πιστοποιημένη αντικατάσταση ελαττωματικών μερών με καινούρια, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, στον χώρο του πελάτη (Next business day, On Site), για όλη τη διάρκεια της εγγύησης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικά τμήματα του συστήματος θα πρέπει να μπορούν να αντικατασταθούν από τον ιδιοκτήτη του (Customer Self-Repair) Δίσκοι, ανεμιστήρες και τροφοδοτικά. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθούν τα αντικαταστάσιμα από τον πελάτη τμήματα του συστήματος (Customer Self-Repair Parts). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επιδιόρθωση / Αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας για όλο το διάστημα της εγγύησης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε σφάλματα Λογισμικού για όλο το διάστημα της εγγύησης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να παρέχει καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης όλες τις νέες εκδόσεις του λογισμικού / επικαιροποιήσεις (releases / patches) για το ΣΑΔ χωρίς κόστος για την Αναθέτουσα Αρχή. | ΝΑΙ |  |  |

Πίνακας 3: Άλλα στοιχεία

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Οικονομικού Φορέα | Παραπομπές & Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ικρίωμα ανάρτησης (Rack) |  |  |  |
|  | Ποσότητα Ικριωμάτων | 2 |  |  |
|  | Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το προτεινόμενο υλικό θα πρέπει να βρίσκεται σε παραγωγή από τον κατασκευαστή τη χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς και να μην βρίσκεται σε κατάσταση End of Life | ΝΑΙ |  |  |
|  | Rack 19” | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παρεχόμενα U του κάθε προσφερόμενου rack | 42 |  |  |
|  | Ύψος (συμπεριλαμβανομένων τυχόν βάσεων ή τροχών στήριξης) | ≤ 220cm |  |  |
|  | Πλάτος | ≤ 62cm |  |  |
|  | Κατανεμητές ισχύος για κάθε Rack (PDUs) | ≥ 2 |  |  |
|  | Σύνδεση PDUs σε ακροδέκτες τροφοδοσίας των 63Α ή των 32Α | NAI |  |  |
|  | Συνολικές παρεχόμενες πρίζες τύπου C13 ανά PDU | ≥ 12 |  |  |
|  | Το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού να μπορεί να αναρτηθεί και να καλυφθεί σε βάθος, χωρίς τροποποιήσεις στη μεταλλική κατασκευή του Ικριώματος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγιστο συνολικό βάρος ανάρτησης | 1.130kg |  |  |
|  | Εκπαίδευση προσωπικού φορέα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός εργάσιμων ημερών εκπαίδευσης | ≥ 3 |  |  |
|  | Αριθμός στελεχών που θα εκπαιδευτούν | ≥ 5 |  |  |
|  | Πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης του κατασκευαστή |  |  |  |
|  | Συνδρομή στην υπηρεσία υποστήριξης της κατασκευάστριας εταιρίας ”support.netapp.com” | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα online ανοίγματος και παρακολούθησης “TAC” από τους εξουσιοδοτημένους τεχνικούς του ΑΠΘ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αυτόματη αποστολή ανταλλακτικών, λόγω αστοχίας υλικού, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση | ΝΑΙ |  |  |
| O | Online παρακολούθηση απόδοσης (performance) και καλής λειτουργίας του εξοπλισμού από ιστοχώρο της κατασκευάστριας εταιρίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ταινίες αντιγράφων ασφαλείας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ταινίες αντιγράφων ασφαλείας τύπου LTO4 | ≥ 20 |  |  |

# Footnotes

Σημειώνεται ότι ο υφιστάμενος εξοπλισμός (συρτάρια και δίσκοι) του ΚΗΔ που αναφέρονται στη γραμμή Α6.1 του Πίνακα 1, βρίσκεται ήδη σε συμβόλαιο υποστήριξης έως 12-2-2014 και το διάστημα αυτό μπορεί να εξαιρεθεί από την πενταετή υποστήριξη που απαιτείται.

Σημειώνεται ότι ο υφιστάμενος εξοπλισμός (συρτάρια και δίσκοι) του ΚΗΔ που αναφέρονται στη γραμμή Β4.1 του Πίνακα 2, βρίσκεται ήδη σε συμβόλαιο υποστήριξης έως 12-2-2014 και το διάστημα αυτό μπορεί να εξαιρεθεί από την πενταετή υποστήριξη που απαιτείται.